## Mustr
| Z 15-35 | Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Objekt B - vytápění a větrání skladů v suterénu
ROZPOČET
č. pol. | kód položky | popis položky | m.j. | počet m.j. | JC | Cena celkem
1. |  | Vytápěcí a větrací agregáty - dodávka
1.1. | Zak. 1510-00345 | Plynový teplovzdušný agregát ( např. ROBUR F1 21 ) | ks | 2 |  | 0
| Včetně | Plynová hadice Flexigas DN 20 + protivětrná koncovka ORTM005
| Včetně | Termostat týdenní ( např. AUROTRON 2025 ) s kabelem
| Včetně | Sestava pro sání a odtah spalin
| Včetně | Kříž otočné konzoly KK971
1.2. | Zak. 1510-00345 | Směšovací komora ( např. SKA F1 ) - axiální ventilátor | ks | 2 |  | 0
1.3. | Zak. 1510-00345 | Konzola otočná prodloužená 1100 mm | ks | 2 |  | 0
1.4. | Zak. 1510-00345 | Potrubí pro průchod stěnou 600mm - F1/21-PPSK32 | ks | 2 |  | 0
1.5. | Zak. 1510-00345 | Protidešťová žaluzie ( např. F1 21 - PDZK32 ) | ks | 2 |  | 0
1.6. | Zak. 1510-00345 | Ruční ovládání klapek komory T80/1000-ROK010 | ks | 2 |  | 0
1.7. | Zak. 1510-00345 | Trubka 80/1000-T80/1000 | ks | 8 |  | 0
1.8. | Zak. 1510-00345 | Trubka 80/500-T80/500 | ks | 6 |  | 0
1.9. | Zak. 1510-00345 | Trubka 80/250-T80/250 | ks | 4 |  | 0
1.10. | Zak. 1510-00345 | Koleno d=80/90°-K90/80 | ks | 8 |  | 0
1.11. |  | Neobsazeno
1.12. |  | Neobsazeno
1.13. |  | Neobsazeno
1.14. | VZT-specifikace | Potrubní odskok doměrný z pozinkovaného plechu | ks | 2 |  | 0
0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
2. |  | Odvětrání suterénu - dodávka
2.1. | VZT - specifikace | Radiální ventilátor ( např.CB-250 PLUS ) | ks | 8 |  | 0
2.2. | VZT - specifikace | Venkovní plastová mřížka VM 12 | ks | 8 |  | 0
2.3. | VZT - specifikace | Dveřní mřížka ( např. NOVA-D-1 ) - 400x200-UR1 | ks | 10 |  | 0
2.4. | VZT - specifikace | Trouba SPIRO DN 125 | m | 8 |  | 0
2.5. | VZT - specifikace | Čidlo vlhkosti (hygrostat) HR 1 | ks | 4 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
3. |  | Plynová přípojka - dodávka
3.1. | VZT - specifikace | Ocelová bezešvá trubka závitová 3/4" ČSN 42 5710 | m | 12 |  | 0
3.2. | VZT - specifikace | Kulový kohout 3/4" (DN 20), PN 16 | ks | 3 |  | 0
3.3. | VZT - specifikace | Závitové fitinky a varná kolena | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
4. |  | Montáž VZT zařízení a potrubí plynovodu
4.1. | ÚT-ceník | Instalace plynového agregátu s odtahem přes zeď | ks | 2 |  | 0
4.2. | VZT-ceník | Montáž směšovací komory plynového ahregátu | ks | 2 |  | 0
4.3. | 751511022 | Montáž potrubí plech sk.I do 0,28 m2 | m | 2 |  | 0
4.4. | 751398052 | Montáž protidešťové žaluzie do potrubí 0,300 m2 | ks | 2 |  | 0
4.5. | VZT-ceník | Montáž ovládání klapek směšovací komory | ks | 2 |  | 0
4.6. | 751122012 | Montáž ventilátoru radiálního ntl nástěnného zákl D do 200 mm | ks | 8 |  | 0
4.7. | 751398012 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm | ks | 8 |  | 0
4.8. | 751398032 | Montáž ventilační mřížky do dveří do 0,100 m2 | ks | 10 |  | 0
4.9. | VZT-ceník | Montáž stěnové průchodky kruhové D=125 mm | ks | 8 |  | 0
4.10. | PLYN-ceník | Montáž potrubí DN 20 včetně tvarovek | m | 12 |  | 0
4.11. | PLYN-ceník | Montáž kulového kohoutu 3/4" | ks | 3 |  | 0
4.12. | 580506034 | Tlaková zkouška pynovodu | úsek | 2 |  | 0
4.13. | PLYN-ceník | Revize plynovodu do 20 m | kpl | 1 |  | 0
4.14. | 580506042 | Protokol o ltak. zkoušce včetně revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
4.15. | ROBUR-ceník | Uvedení do provozu jednotky typ F1 | ks | 2 |  | 0
4.16. | ROBUR-ceník | Příplatek za uvedení do provozu jednotky se směšovací komorou | ks | 2 |  | 0
4.17. | ROBUR-ceník | Paušální částka za náklady uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
4.18. | Zák 320/2015 Sb. | Revize spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb. | kpl | 1 |  | 0
4.19. | 75 | Ostatní montážní práce | hod | 8 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
5. |  | Ostatní náklady
5.1. | VZT | Montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
5.2. | VZT | Doprava do 100 km | km | 100 |  | 0
5.3. | VZT | Propojení a oživení MaR | h | 8 |  | 0
5.4. | VZT | Provozní zkoušky | h | 4 |  | 0
5.5. | VZT | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA cena celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
PRÁCE ELEKTRO
6. |  | Připojení ohřívačů ROBUR F1.21
6.1. | 220501000130 | Zásuvka PL bílá Nt-130H | ks | 2 |  | 0
6.2. | 10101030153 | Kabel CYKY - J 3x1,5 mm (D) | m | 14 |  | 0
6.3. | 60120101016 | VRM 16 Univolt trubka, kopos 1516E KA | m | 10 |  | 0
6.4. | 60120104016 | CL 16 Univolt příchytka | ks | 30 |  | 0
6.5. | 190401005050 | 5x 50 natloukací hmoždinka s vrutem | ks | 74 |  | 0
6.6. | 70102402200 | Lišta LV 24x22 HD | m | 12 |  | 0
6.7. | 13260100002 | Rozvaděč EK 002 IP65 | ks | 2 |  | 0
6.8. | 40101000015 | Vývodka PG 16 s matkou 805.3344 | ks | 4 |  | 0
6.9. | 280102001846 | PFL7-10/1N/0,03/B | ks | 2 |  | 0
6.10. | Práce ELEKTRO | Montáž a připojení | kpl | 1 |  | 0
6.11. | Práce ELEKTRO | Doprava pracovníků | kpl | 1 |  | 0
6.12. | Práce ELEKTRO | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
6.13. | Práce ELEKTRO | Revize a zkoušky | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
7. |  | Připojení odtahových ventilátorů
7.1. | 210501000100 | Spínač č.1 bílý PL, WNT-100C | ks | 4 |  | 0
7.2. | 10101020154 | Kabel CYKY - O 2x1,5 mm (D) | m | 104 |  | 0
7.3. | 190401005050 | 5x 50 natloukací hmoždinka s vrutem | ks | 310 |  | 0
7.4. | 70102402200 | Lišta LV 24x22 HD | m | 24 |  | 0
7.5. | 70101701700 | Lišta LV 17x17 | m | 80 |  | 0
7.6. | 150301031025 | Wago 2273-203 3x2,5 mm | ks | 24 |  | 0
7.7. | 140302011050 | A 11/5 krabice Bett. | ks | 5 |  | 0
7.8. | Práce ELEKTRO | Montáž a připojení | kpl | 1 |  | 0
7.9. | Práce ELEKTRO | Doprava pracovníků | kpl | 1 |  | 0
7.10. | Práce ELEKTRO | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
7.11. | Práce ELEKTRO | Revize a zkoušky | kpl | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | VZT A ELEKTRO CELKEM |  |  |  | 0
Datum: Únor 2016
| poznámka : | pokud jsou ve výkazu výměr uvedeny značky výrobků, tak mají pouze informativní charakter a není povinnost uchazečů se tímto doporučením řídit.