## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Rekonstrukce horní vrátnice, Podřipská 244, Horní Beřkovice
| Misto |  | p.st.č. 1/2, k.ú. Horní Beřkovice
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice |  |  |  | IČ: | 00673552
|  |  | Podřipská 1 |  |  |  | DIČ: | CZ00673552
|  | 41185 | Horní Beřkovice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Tereza Vostrovská
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2023-09-01
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rekonstrukce horní vrátnice, Podřipská 244, Horní Beřkovice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| Vypracování rozpočtu a slepýho výkazu výměr bylo z architektonické studie. | [8 empty] | Vypracování rozpočtu a slepýho výkazu výměr bylo z architektonické studie.
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce horní vrátnice, Podřipská 244, Horní Beřkovice | [20 empty] | STA
O: |  | p.st.č. 1/2, k.ú. Horní Beřkovice | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5265 |  | 0 |  |  |  | 44.11 |  |  | DIL
1 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm | m2 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07471 | 1.4195 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 10.05 |  |  | POL1_0
|  | nově vyzdívané příčky:3,5*(0,7+0,7+1+1+0,85*2)+2,3*0,5 |  | 19 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 150 mm | m2 | 10.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11219 | 1.178 | 0 | 0 |  |  | 0.55489 | 5.83 |  |  | POL1_0
|  | předstěna:3,5*3 |  | 10.5 | [18 empty] | VV | 0
3 | 310271630R00 | Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm | m3 | 2.53 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5818 | 1.472 | 0 | 0 |  |  | 6.4407 | 16.29 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*2,3*1,0+1,0*0,6*2,3 |  | 2.53 | [18 empty] | VV | 0
4 | 310271520R00 | Zazdívka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice | m3 | 0.485 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.74602 | 0.36182 | 0 | 0 |  |  | 8.155 | 3.96 |  |  | POL1_0
|  | zazdívání niky:1*2,3*0,1+0,5*1,5*0,1+0,15*0,8*1,5 |  | 0.485 | [18 empty] | VV | 0
5 | 342280060RAA | Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, ocel. nosná kce, deska impreg 12,5 mm | m2 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01867 | 0.09522 | 0 | 0 |  |  | 1.5645 | 7.98 |  |  | POL2_0
|  | sprcha/WC:5,1 |  | 5.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
6 | 29 | Nové vyrovnávací schody, 3 stupně délky 0,9 m | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6197 |  | 0 |  |  |  | 125.28 |  |  | DIL
7 | 612421421R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých | m2 | 107.51 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0246 | 2.6448 | 0 | 0 |  |  | 0.4276 | 45.97 |  |  | POL1_0
|  | vrátnice:(2*5,5+3*2)*3,5-(3*1,4+1,0*0,9+0,9*2,3+1,2*1,8) |  | 50.17 | [18 empty] | VV | 0
|  | denní místnost:(3*2+5,5*2)*3,5-(1,2*1,8) |  | 57.34 | [18 empty] | VV | 0
8 | 612481211RU2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 48.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.23814 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 17.56 |  |  | POL1_0
|  | nově vyzdívané příčky:(3,5*(0,7+0,7+1+1+0,85*2)+2,3*0,5)*2 |  | 38 | [18 empty] | VV | 0
|  | předstěna:3,5*3 |  | 10.5 | [18 empty] | VV | 0
9 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 113.14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.71844 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 36.09 |  |  | POL1_0
|  | vrátnice:(2*5,5+3*2)*3,5-(3*1,4+1,0*0,9+0,9*2,3+1,2*1,8) |  | 50.17 | [18 empty] | VV | 0
|  | (0,8*2+0,7*2)*3,5+0,5*2,3 |  | 11.65 | [18 empty] | VV | 0
|  | denní místnost:(3*2+4,1*2+0,75*2)*3,5-(1,2*1,8+0,7*2,1) |  | 51.32 | [18 empty] | VV | 0
10 | 611421421R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých | m2 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02768 | 0.79718 | 0 | 0 |  |  | 0.5099 | 14.69 |  |  | POL1_0
|  | 16,8+12 |  | 28.8 | [18 empty] | VV | 0
11 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 28.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00768 | 0.22118 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 10.97 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.7643 |  | 0 |  |  |  | 10.35 |  |  | DIL
12 | 632450020RA0 | Vyrovnávací potěr tl. 20mm | m2 | 35.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04984 | 1.7643 | 0 | 0 |  |  | 0.29246 | 10.35 |  |  | POL2_0
|  | 17,7*2 |  | 35.4 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1678 |  | 1.9224 |  |  |  | 27.41 |  |  | DIL
13 | 642200011RAD | Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, zeď tloušťky 60 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.1678 | 1.1678 | 1.9224 | 1.9224 |  |  | 27.4061 | 27.41 |  |  | POL2_0
14 | 5 | Dodávka a montáž dveří 800x2100 mm, (do serverovny) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05356 |  | 0 |  |  |  | 7.25 |  |  | DIL
15 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 33.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.05356 | 0 | 0 |  |  | 0.214 | 7.25 |  |  | POL1_0
|  | 16,8+12+5,1 |  | 33.9 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00136 |  | 0 |  |  |  | 10.44 |  |  | DIL
16 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 33.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00136 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 10.44 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00199 |  | 0.11664 |  |  |  | 1.2 |  |  | DIL
17 | 1 | Demontáž stávajícího mobiliáře vrátnice | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.2 |  |  | POL1_0
19 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 2.16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.00199 | 0.054 | 0.11664 |  |  | 0.465 | 1 |  |  | POL1_0
|  | 1,2*1,8 |  | 2.16 | [18 empty] | VV | 0
20 | 6 | Rozšíření otvoru, pro osazení nových dveří 800/2300 mm | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
21 | 74 | Rozšíření niky pro usazení rozvaděče elektro | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
22 | 28 | Svislý přesun hmot, odvoz na skladku, poplatek na skládce - demont.materiál | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39585 |  |  |  | 25.05 |  |  | DIL
23 | 970031130R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm | m | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0239 | 0.03585 |  |  | 3.5 | 5.25 |  |  | POL1_0
24 | 974051515R00 | Frézování drážky | m | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.36 |  |  | 0.33 | 19.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.48 |  |  | DIL
25 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 12.135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 25.48 |  |  | POL1_0
|  | 4,52647+4,61969+1,76434+1,16779+0,05356+0,001136+0,00199 |  | 12.135 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12168 |  | 0 |  |  |  | 15.65 |  |  | DIL
26 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky | m2 | 30.54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00641 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 2.9 |  |  | POL1_0
|  | podlaha:5,1 |  | 5.1 | [18 empty] | VV | 0
|  | stěny:25,44 |  | 25.44 | [18 empty] | VV | 0
27 | 711212601R00 | Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00288 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 0.99 |  |  | POL1_0
28 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty | m2 | 30.54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.11239 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 11.76 |  |  | POL1_0
29 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 261.0919 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0644 |  | 0 |  |  |  | 49.55 |  |  | DIL
30 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.0456 | 0 | 0 |  |  | 1.173 | 35.19 |  |  | POL1_0
31 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.0188 | 0 | 0 |  |  | 0.359 | 14.36 |  |  | POL1_0
32 | 67 | Připojení kanalizace na domovní rozvod, vnitřní dopojení novýcz ZP, kompletace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 646.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2104 |  | 0 |  |  |  | 30.53 |  |  | DIL
34 | 722172312R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.2072 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 25.37 |  |  | POL1_0
35 | 722181213RT9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 5.16 |  |  | POL1_0
36 | 68 | Připojení vodovodu na domovní rozvody, vnitřní dopojení novýcz ZP, kompletace | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
37 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 481.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01307 |  | 0 |  |  |  | 7.4 |  |  | DIL
38 | 725200010RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - klozet | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00318 | 0.00318 | 0 | 0 |  |  | 2.5339 | 2.53 |  |  | POL2_0
39 | 75 | Závěsný klozet - bílá keramika | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
40 | 725200030RA0 | Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00141 | 0.00141 | 0 | 0 |  |  | 2.4692 | 2.47 |  |  | POL2_0
41 | 76 | Umyvadlo na desku - bílá keramika, pr. 42 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
42 | 725829202R00 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 |  |  | 0.476 | 0.48 |  |  | POL1_0
43 | 79 | Nástěnná umyvadlová baterie , barva supersteel | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
44 | 725100004RA0 | Sprchové stání, baterie, podlahová vpust | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0083 | 0.0083 | 0 | 0 |  |  | 1.9205 | 1.92 |  |  | POL2_0
45 | 77 | Podlahový odtokový kanálek | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
46 | 78 | Sprchová baterie nástěnná, set na upevnění na zeď s kruh. hlavovou sprchou | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
47 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 383.675 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
48 | 66 | Odstranění starých radiátorů a zaslepení | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 30 | Výměna otopného tělesa RADIK PLAN, včetně dopojení a úpravy připoj. potrubí | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | % | 375 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.47107 |  | 0 |  |  |  | 15.14 |  |  | DIL
51 | 766620022RA0 | Montáž oken zdvojených dvoukřídlových, do 2,10 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00837 | 0.00837 | 0 | 0 |  |  | 1.1226 | 1.12 |  |  | POL2_0
52 | 61110430X | Okno dřevěné zdvojené dvoukřídlé 1200x1800 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 766620024RA0 | Montáž oken zdvojených trojkřídlových, do 3,30 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01026 | 0.01026 | 0 | 0 |  |  | 1.5542 | 1.55 |  |  | POL2_0
54 | 61110446R | Okno dřevěné zdvojené trojkřídlové 2400x1400 mm, bepeč.zasklení,ochrana proti vandalismu a vloupání | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 766660016XXX | Montáž dveří jednokřídlových šířky 100 cm, dřevěných do dřev. zárubně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0.00182 | 0 | 0 |  |  | 2.0944 | 2.09 |  |  | POL1_0
56 | 611655024X | Dveře dřevěné 1000 x 2300 mm, bezpečnost. zasklení, ochrana proti vandalismu a vloupání, vč. zárubně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 766660014RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm, dřevěných do dřev. zárubně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 |  |  | 2.0439 | 2.04 |  |  | POL2_0
58 | 611655023X | Dveře dřevěné 800 x 2300 mm, včetně zárubně | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 38 | Nové dveře se skrytou zárubní 700x2100 mm, v rámci nábytkové stěny | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 12 | Kruhová bílá deska na jídelní stůl, pr. 80 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 13 | Stolová podnož - kovová, černá barva | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
62 | 14 | Jídelní židle - bílá látka/černý rám | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
63 | 15 | Kancelářská židle, světle šedá se síťovinovým opěrákem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
64 | 16 | Konferenční stolek-měděné nohy, deska tvrzené sklo | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
65 | 17 | Rozkládací pohovka - látkové sedáky růžové, měděné kovové nohy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 766810010RAC | Kuchyňské linky dodávka a montáž, linka 1825 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0 |  |  | 8.3404 | 8.34 |  |  | POL2_0
67 | 22 | Kuchyňský dřez nerezový, kruhový pr. 43 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
68 | 24 | Kuchyňská baterie páková, barva supersteel | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | 18 | Obklad stěn - překližka borovice, přírodní olej hráškové zelené | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 20 | Obklad stěn - překližka borovice, přírodní olej blankytně modrá | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
71 | 19 | Sanitární příčky - kompletní desky do vlhka., dekor lomená bílá | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
72 | 21 | Šatní skříně | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
73 | 23 | Nika na klíče | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
74 | 25 | Nástěnka na dvířkách skříně | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
75 | 26 | Kancelářský stůl | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
76 | 998766203R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | % | 6470.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00035 |  | 0 |  |  |  | 1.23 |  |  | DIL
77 | 76766XXX | Demontáž mříží | m2 | 2.94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00035 | 0 | 0 |  |  | 0.42 | 1.23 |  |  | POL1_0
|  | 2,1*1,4 |  | 2.94 | [18 empty] | VV | 0
78 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03683 |  | 0 |  |  |  | 7.95 |  |  | DIL
79 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby | m2 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.08 |  |  | POL1_0
80 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00107 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.26 |  |  | POL1_0
81 | 771575118R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm | m2 | 5.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00693 | 0.03534 | 0 | 0 |  |  | 1.3466 | 6.87 |  |  | POL1_0
82 | 36 | Keramická dlažba 600x600 mm, glazovaná hnědošedá | m2 | 6.12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 5,1*1,2 |  | 6.12 | [18 empty] | VV | 0
83 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 10.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00042 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.74 |  |  | POL1_0
|  | (3+3+1,45+1,45+0,85*2) |  | 10.6 | [18 empty] | VV | 0
84 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 137.5413 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00885 |  | 0.03812 |  |  |  | 17.33 |  |  | DIL
85 | 776511810RT2 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, z ploch 10 - 20 m2 | m2 | 35.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0354 |  |  | 0.115 | 4.07 |  |  | POL1_0
|  | 2*17,7 |  | 35.4 | [18 empty] | VV | 0
86 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 34 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0.00272 |  |  | 0.035 | 1.19 |  |  | POL1_0
|  | 2*17 |  | 34 | [18 empty] | VV | 0
87 | 776521200RT1 | Lepení povlakových podlah z lina včetně soklu, pouze položení - PVC ve specifikaci | m2 | 23.5705 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00778 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 10.61 |  |  | POL1_0
|  | podlaha mimo zónu:(16,8+12)-(1,45*0,675+1*1+1,01*1,825+2,52*1,29) |  | 21.7272 | [18 empty] | VV | 0
|  | zóna kuchyňka:1,825*1,01 |  | 1.8433 | [18 empty] | VV | 0
88 | 31 | Podlaha mimo zóny (včetně soklu), přírodní linoleum, teplá šedá | m2 | 26.0726 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 21,7272*1,2 |  | 26.0726 | [18 empty] | VV | 0
89 | 35 | Zóna kuchyňka (včetně soklu), přírodní linoleum, medová žlutá | m2 | 2.0276 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | zóna kuchyňka:(1,825*1,01)*1,1 |  | 2.0276 | [18 empty] | VV | 0
90 | 776521200R00 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) | m2 | 3.2508 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00107 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 1.46 |  |  | POL1_0
|  | vinyl:(2,52*1,29) |  | 3.2508 | [18 empty] | VV | 0
91 | 34 | Zóna relax - sametový vinyl, lasturově růžová | m2 | 3.5759 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | (2,52*1,29)*1,1 |  | 3.5759 | [18 empty] | VV | 0
92 | 32 | Čistící zóna, hráškově zelená | m2 | 1.9788 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 1*1+1,45*0,675 |  | 1.9788 | [18 empty] | VV | 0
93 | 33 | Venkovní rohož s logem | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
94 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m | % | 1036.5792 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07817 |  | 0 |  |  |  | 42.42 |  |  | DIL
95 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 25.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00534 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 1.27 |  |  | POL1_0
96 | 781475127R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 60 x 120 cm | m2 | 25.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00284 | 0.07225 | 0 | 0 |  |  | 1.578 | 40.14 |  |  | POL1_0
|  | (3+3+1,45+1,45+0,85*2)*2,4 |  | 25.44 | [18 empty] | VV | 0
97 | 37 | Keramický obklad 600x1200 mm, glazovaná bílošedá | m2 | 30.528 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 25,44*1,2 |  | 30.528 | [18 empty] | VV | 0
98 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 14.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00058 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.01 |  |  | POL1_0
|  | 2,4*6 |  | 14.4 | [18 empty] | VV | 0
99 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 1020.2866 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03235 |  | 0 |  |  |  | 19.76 |  |  | DIL
100 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 147.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01029 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 4.78 |  |  | POL1_0
|  | stěny - omítky:113,14 |  | 113.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop - omítky:28,8 |  | 28.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop - SDK:5,1 |  | 5.1 | [18 empty] | VV | 0
101 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 147.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02206 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 14.98 |  |  | POL1_0
|  | stěny - omítky:113,14 |  | 113.14 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop - omítky:28,8 |  | 28.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | strop - SDK:5,1 |  | 5.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
102 | 69 | Potrubí vzduchotechniky | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
103 | 70 | Helios RVE 100 těsná zpětná klapka s gumovou membr | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
104 | 71 | SEMIFLEX 100 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
105 | 72 | Soler & Palau TD-EVO 100 T | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | 73 | SN 100 spojka vnější | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
107 | 9 | Demontáž starých rozvodů | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
108 | 2 | Demontáž, přesun, montáž stávajícího rozvaděče | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
109 | 10 | Rozvaděč EATON BF-U-3/72 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
110 | 11 | Jistič B16/1 | kus | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
111 | 39 | Jistič B10/1 | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
112 | 40 | Jistič B25/1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
113 | 41 | Jistič D25/1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
114 | 42 | Instalační stykač EATON Z-SCH230/25-40 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
115 | 3 | Vykroužení otvoru pro krabici + sádrování + krabic | kus | 31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
116 | 4 | CYKY 3x2,5 | m | 300 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
117 | 7 | CYKY 3x1,5 | m | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
118 | 8 | CYKY 5x1,5 | m | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
119 | 43 | ELKO SOU-1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
120 | 44 | Spínací hodiny analogové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
121 | 45 | Proudový chránič 25A EATON PF6-25/2/003 AC | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
122 | 46 | Propojovací kabely a dutinky | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
123 | 47 | Zásuvka ABB Future Linear mechová bílá | kus | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
124 | 48 | Vypínač č.6,5,7 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
125 | 49 | ABB kryt vypínače mechová bílá | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
126 | 50 | ABB Future Linear rámeček mechová bílá | kus | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
127 | 51 | ABB Future Linear dvojrámeček mechová bílá | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
128 | 52 | ABB Future Linear trojrámeček mechová bílá | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
129 | 53 | ABB Future Linear čtyřrámeček mechová bílá | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
130 | 54 | ABB datová dvojitá zásuvka mechová bílá | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
131 | 55 | Led profil + pásek | m | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
132 | 56 | Trafo led | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
133 | 57 | Montáž podlahového vytápění elektrického, položení topné rohože do 150 W/m2 | m2 | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
134 | 58 | Montáž podlahového vytápění elektrického, napojení topných kabelů na síť | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
135 | 59 | Montáž podlahového vytápění elektrického, vysekání drážky pro čidlo termostatu | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
136 | 60 | Montáž podlahového vytápění elektrického, instalace a napojení tepelného čidla | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
137 | 61 | Montáž podlahového vytápění elektrického, kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
138 | 62 | Montáž podlahového vytápění elektrického, položení a zafixování chráničky termočidla | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
139 | 63 | Montáž podlahového vytápění elektrického, položení separační folie | m2 | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
140 | 64 | Termostat ABB Future Linear mechová bílá | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
141 | 65 | Stropní svítidlo 10H6724 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
142 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
143 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
144 | 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
145 | 005261030R | Finanční rezerva | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END