## vykaz_vymer
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | ROZŠÍŘENÍ VZT NA PROVOZU PRÁDELNY V PN HORNÍ BEŘKOVICE
Místo: |  | Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice |  |  |  | Datum:
Zadavatel: |  | Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Uchazeč:
PČ | Soupis prací |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH | [6 empty] | 0
DPH |  |  | Základ daně |  | Sazba daně |  | Výše daně
|  |  | 0 |  | 21% |  | 0
Cena s DPH |  |  |  |  | v CZK |  | 0
Doplnění tepelné izolace - strojovna VZT
1 | Demontáž VZT potrubí, 500 x 800 mm |  |  | m2 | 102 |  | 0
2 | Úprava VZT potrubí |  |  | m2 | 3 |  | 0
3 | Regulátor průtoku vzduchu |  |  | ks | 6 |  | 0
4 | Tepelná izolace - samolepící |  |  | m2 | 102 |  | 0
5 | Montážní materiál (závěsný, těsnící a spojovací materiál) |  |  | kpl | 1 |  | 0
6 | Lešení montáž, demontáž, pronájem |  |  |  | 1 |  | 0
7 | Montáž |  |  |  | 1 |  | 0
8 | Stavební přípomoc (průraz otvorů, oprava omítek, malba) |  |  |  | 1 |  | 0
9 | Elektrikářské práce |  |  |  | 1 |  | 0
10 | Úklid staveniště |  |  |  | 1 |  | 0
11 | Úprava MaR |  |  |  | 1 |  | 0
12 | Provozní zkouška |  |  |  | 1 |  | 0
13 | Zaregulování |  |  |  | 1 |  | 0
| Celkem (pol. č.1 - č.13) |  |  | 0
Kompresorovna
14 | Demontáž VZT potrubí, 500 x 800 mm |  |  | m2 | 10 |  | 0
15 | Úprava VZT potrubí |  |  | m2 | 1.5 |  | 0
16 | Ventilátor přívodní/odtahový D315 |  |  | ks | 2 |  | 0
17 | Odtahový zákryt nad kompresor, 1000 x 1300 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
18 | Montážní materiál (závěsný, těsnící a spojovací materiál) |  |  | kpl | 1 |  | 0
19 | Lešení montáž, demontáž, pronájem |  |  |  | 1 |  | 0
20 | Montáž |  |  |  | 1 |  | 0
21 | Stavební přípomoc (průraz otvorů, oprava omítek, malba) |  |  |  | 1 |  | 0
22 | Elektrikářské práce |  |  |  | 1 |  | 0
23 | Úklid staveniště |  |  |  | 1 |  | 0
24 | Úprava MaR |  |  |  | 1 |  | 0
25 | Provozní zkouška |  |  |  | 1 |  | 0
26 | Zaregulování |  |  |  | 1 |  | 0
| Celkem (pol. č.14 - č.26) |  |  | 0
Klimatizace prostoru - výdej prádla
27 | Venkovní + vnitřní jednotka podstropní Qch=12kW |  |  | ks | 1 |  | 0
28 | Konzole pro zavěšení mezistropní jednotky, 1850 x 1200 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
29 | Cu potrubí 16/10 |  |  | bm | 15 |  | 0
30 | Komunikační kabel |  |  | bm | 15 |  | 0
31 | Žlab pro Cu potrubí, 150 x 50 mm |  |  | bm | 10 |  | 0
32 | Konzole pod venkovní jednotku, 800 x 600 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
33 | Lešení montáž, demontáž, pronájem |  |  | kpl | 1 |  | 0
34 | Montáž |  |  |  | 1 |  | 0
35 | Stavební přípomoc (průraz otvorů, oprava omítek, malba) |  |  |  | 1 |  | 0
36 | Elektrikářské práce |  |  |  | 1 |  | 0
37 | Úklid staveniště |  |  |  | 1 |  | 0
38 | Úprava MaR |  |  |  | 1 |  | 0
39 | Provozní zkouška |  |  |  | 1 |  | 0
40 | Zaregulování |  |  |  | 1 |  | 0
| Celkem (pol. č. 27 - č. 40) |  |  | 0
Klimatizace prostor - žehlírna
41 | Venkovní + vnitřní jednotka mezistropní Qch=14kW |  |  | ks | 1 |  | 0
42 | Konzole pro zavěšení mezistropní jednotky |  |  | ks | 1 |  | 0
43 | VZT napojovací díly |  |  | ks | 2 |  | 0
44 | Textilní vyústka, průměr 500 mmm |  |  | ks | 1 |  | 0
45 | Konzole pro zavěšení textilní výústky |  |  | ks | 1 |  | 0
46 | Cu potrubí 16/10 |  |  | bm | 25 |  | 0
47 | Komunikační kabel |  |  | bm | 25 |  | 0
48 | Žlab pro Cu potrubí, 150 x 50 mm |  |  | bm | 20 |  | 0
49 | Konzole pod venkovní jednotku, 800 x 500 mm (povrchová úprava PZn) |  |  | ks | 1 |  | 0
50 | Montážní materiál (závěsný, těsnící a spojovací materiál) |  |  | kpl | 1 |  | 0
51 | Lešení montáž, demontáž, pronájem |  |  |  | 1 |  | 0
52 | Montáž |  |  |  | 1 |  | 0
53 | Stavební přípomoc (průraz otvorů, oprava omítek, malba) |  |  |  | 1 |  | 0
54 | Elektrikářské práce |  |  |  | 1 |  | 0
55 | Úklid staveniště |  |  |  | 1 |  | 0
56 | Úprava MaR |  |  |  | 1 |  | 0
57 | Provozní zkouška |  |  |  | 1 |  | 0
58 | Zaregulování |  |  |  | 1 |  | 0
| Celkem (pol.č.41 - pol. č. 58) |  |  | 0
Ostatní náklady
59 | Vybudování zařízení staveniště |  |  | kpl | 1 |  | 0
60 | Provoz zařízení staveniště |  |  |  | 1 |  | 0
61 | Odstranění zařízení staveniště |  |  |  | 1 |  | 0
62 | Koordinační činnost |  |  |  | 1 |  | 0
63 | Likvidace odpadu |  |  |  | 1 |  | 0
64 | Přesun hmot |  |  |  | 1 |  | 0
| Celkem (pol. č. 59 - č. 64) |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  | 0